|  | POLTEKKES KEMENKES SURABAYA PRODI D-III SANITASI MAGETAN |
| --- | --- |
|  | Keterangan : - Peta Lokasi Industri Laundry Desa Sukowinangun - adalah batas wilayah desa Sukowinangun - adalah lokasi industri laundry Jl. Mayjen Sukowati No.76, Dusun Karanganyar, Sukowinangun, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63312 |
|  | Dibuat oleh : Sekar Ayu Lintang Pradita P27833218055 Tahun 2021 |

Lampiran 1

PETA DESA SUKOWINANGUN

Lampiran 2

PETA LOKASI LAUNDRY DEAN CLEAN

|  | POLTEKKES KEMENKES SURABAYA PRODI D-III SANITASI MAGETAN |
| --- | --- |
|  | Keterangan : adalah lokasi industri laundry Jl. S. Parman, RT.05/RW.02, Bangunsari, Sukowinangun, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63318 |
|  | Dibuat oleh : Sekar Ayu Lintang Pradita P27833218055 Tahun 2021 |

Lampiran 3

Baku Mutu Limbah Usaha Laundry

Diatur dalam Pergub Jatim No 52 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya Pada Lampiran IV poin ke-8

| BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK KEGIATAN LAUNDRY |  |
| --- | --- |
| Volume Air Limbah Maximum per satuan produk 16 liter/kg cucian |  |
| Parameter | Kadar Maximum (mg/l) |
| BOD5 | 100 |
| COD | 250 |
| TSS | 100 |
| Minyak dan Lemak | 10 |
| MBAS (Detergent) | 10 |
| Fosfat (sebagai P2O4) | 10 |
| pH | 6-9 |

Lampiran 4

DOKUMENTASI

| Air Sungai yang Tercemar Limbah Laundry | Selokan tempat membuang air limbah laundry yang kemudian dibuang ke sungai |
| --- | --- |
| Proses Pembuatan Alat | Penyusunan Batu sebagai Media Filtrasi |
| Penambahan Ijuk sebagai Media Filtrasi | Penambahan Arang sebagai Adsorben Media Filtrasi |
| Proses Pengecatan Kerangka | Proses Aerasi |
| Perubahan Fisik pada Limbah Laundry Setelah Percobaan Perlakuan | Perubahan Fisik pada Limbah Laundry Setelah Perlakuan |

Lampiran 5

| NO | Parameter | Sebelum | Sesudah | Baku Mutu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 10 | 9 | 6,0 – 9 |
| 2 | TSS | 68 mg/l | 36 mg/l | 60 mg/l |
| 3 | COD | 255,1 | 51,02 | 180 |
| 4 | Phospat | 0,123 mg/l | 0,067 mg/l | 10 |

Sumber : Hasil Pemeriksaan Laboratorium Saat Praktikum